Сумы 2010

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

ПОХНП.В. 00. 00. 00 ПЗ

Разраб.

Гончаренко РюНю

Провер.

Лазненко

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Установка выпарки

шелока

Лит.

Листов

СумГУ ХМЗ-21с

Содержание

Введение

1.Описание технологической схемы

2. Выбор и обоснование контролируемых параметров

3. Выбор и обоснование технических средств автоматизации

Список используемой литературы

Приложение А

Приложение Б

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

ПОХНП.В. 00. 00. 00 ПЗ

Введение.

Автоматизация производства – это этап машинного производства, характеризуемый освобождением человека от непосредственного выполнения функций управления производственными процессами и передачей этих функций автоматическим устройствам.

Конечной целью автоматизации является создание полностью автоматизированных производств, где роль человека сведется к составлению режимов и программ технологических процессов, к контролю за работой приборов, ЭВМ и их наладке.

К настоящему времени в автоматизации технологических процессов в химической промышленности достигнуты значительные успехи. Накопленный в этой области опыт позволяет проектировать системы автоматизации технологических процессов для всех видов строящихся и модернизируемых предприятий пищевой промышленности.

Опыт внедрения автоматизации показал её эффективность, которая достигается благодаря увеличению производительности оборудования, уменьшению удельных материальных и энергетических затрат, повышению качества выпускаемой продукции и сокращению её трудоёмкости. При этом наибольший эффект достигается в тех случаях, когда внедрение автоматизации сопровождается модернизацией производства, т.е. переходом к более современному технологическому процессу и новому оборудованию.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ПОХНП.В. 00. 00. 00 ПЗ

1.Описание технологической схемы

Технологическая схема производства представлена на рисунке 1.

Линия электрощелоков.

Поступающие из цеха электролиза электролитические щелока, принимаются в баки-хранилища, из которых насосами Н5-Н7 (один резервный) подаются на  4-х корпусную прямоточную установку.

С целью снижения расхода пара и обеспечения нормальной работы установки электролитические щелока предварительно подогреваются в 6 кожухотрубчатых подогревателях Т1-Т7 (один резервный).

В подогревателе Т1 щелок подогревается до температуры 76,5 0С конденсатом вторичного пара трех корпусов установки и конденсатом паров вскипания, образующихся в испарителе Сб1.

Во втором подогревателе Т2 щелока нагреваются до 119,0 0С – экстра-паром

2-го корпуса. Часть подогретого щелока (до 10 % масс.) поступает во 2-й корпус АВ2.

В третьем и четвертом подогревателях Т3-Т4 (один резервный) оставшаяся часть (до 90 % масс.) щелока нагревается до температуры 132,0 0С конденсатом греющего пара 1-го корпуса. При этом конденсат охлаждается до 124,0 0С.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Линия греющего и вторичного пара, конденсата

Первый корпус установки АВ1 и подогреватель Т7 обогреваются паром ТЭЦ давлением 1,0 МПа.

Образовавшийся в 1-м корпусе вторичный пар, пройдя выносной каплеотделитель КО1, поступает на обогрев 2-го корпуса.

Вторичный пар 2-го корпуса после очистки от уносимых капель в каплеотделителе КО2 поступает в теплообменник Т2 и греющую камеру аппарата АВ3.

Вторичный пар 3-го корпуса после очистки в каплеотделителе КО3 поступает на обогрев аппарата АВ4.

Вторичный пар КВ и 4-го корпуса (АВ4) поступает в барометрический конденсатор КС1-КС2 на конденсацию. Несконденсировавшиеся газы из КС1-КС2 поступают на пароэжекторный вакуум-насос НВЭ.

При проведении ремонта ПВН вакуум в системе создается при помощи водокольцевого вакуум-насоса ВВН.

Конденсат греющего пара из АВ1 и Т7 поступает в конденсатоотводчик К1, откуда подается в теплообменники Т3-Т4 и, охладившись до температуры 124 0С, направляется в испаритель Сб8. Охладившийся в испарителе до температуры 98 0С конденсат направляется насосами Н1-Н2 (один резервный) на ТЭЦ. Пар вскипания из испарителя Сб8 поступает на обогрев аппарата АВ4.

Конденсат из аппарата АВ2 перетекает через конденсатоотводчик К2 в греющую камеру АВ3, а из нее через конденсатоотводчик КЗ – в греющую камеру АВ4.

Конденсат из аппарата АВ4 первоначально поступает в сборник АЕ2, а затем насосами Н10-Н11 (один резервный) подается в теплообменник Т1 на подогрев исходного щелока. Из теплообменника конденсат поступает на ТЭЦ или на технологические нужды.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

ПОХНП.В. 00. 00. 00 ПЗ

Линия солевого рассола

Отделенная на центрифугах Ц1-Ц2 (одна резервная) соль поступает в гидротранспорт ГТ1. С торца в гидротранспорт подается конденсат (или оборотная вода) для транспортировки слои и ее растворения. Из гидротранспорта суспензия поступает в сборник Сб2, из которого насосами Н19-Н20 (один резервный) подается на дальнейшее растворение в пульсационную колонну СР1-СР2 (одна резервная). Готовый рассол подается на электролиз.

Соль из фильтров ФП1-ФП3 поступает в гидротранспорт ГТ2, в торец которого подается для отмывки крепкой щелочи исходный электрощелок. Из гидротранспорта ГТ2 суспензия поступает первоначально в сборник Сб5, а затем насосами Н32-Н33 (один резервный) подается на разделение в центрифуги ФГН-903К Ц3-Ц4 (одна резервная). Соль из центрифуг, обогащенная сульфатом натрия, поступает в сборник Сб6. В этот же сборник подается вода

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

ПОХНП.В. 00. 00. 00 ПЗ

с температурой 18 – 20 0С. Обогащенный сульфатами рассол насосами Н35-Н36 (один резервный) выводится из цеха.

Разработанная технологическая принципиальная схема имеет следующие преимущества:

- применен чистый прямоток, установка проста по обвязке, технологическим трубопроводам и регулировке;

- понижен расход греющего пара (4-х кратное его использование);

- обеспечено получение до 90% соли, не содержащей сульфатов;

- обеспечено получение до 10% соли, содержащей до 36% Na2SO4, что снижает потери каустика;

- осуществлено осветление горячего каустика на гидроциклонах.

Для комплектации установки было применено стандартное (покупное) и заимствованное оборудование.

При выборе оборудования исходили из требований обеспечения работоспособности и надежности эксплуатации установки, а также технических характеристик этого оборудования.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

ПОХНП. 00.00.00 ПЗ

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

ПОХНП.В. 00. 00. 00 ПЗ

2. Выбор и обоснование контролируемых параметров.

Параметры обосновываются на основе анализа технологических и физико-химических основ технологического процесса.

При выборе величин, которые контролируются, необходимо руководствоваться принципом: минимальное количество параметров должна предоставлять максимальную информацию о процессе.

Контролю подчиняются в первую очередь те параметры, фиксация текущих значений которых облегчает пуск правильное ведение процесса.

Для создания оперативного управления необходимо контролировать наиболее важные входящие и выходящие параметры процесса.

С целью получения данных, необходимо для госпрозрасчётных операций и расчётов технико-экономических показателей, контролируют параметры, которые характеризуют потери на проведение процесса. К ним относятся : потери теплоносителя, хладоносителя, количество используемой электроэнергии и т.д.

Сигнализации подчиняются параметры, смена которых может привести к аварии, несчастных случаев или серьёзных нарушений технологического режима.

При управлении установкой необходимо стремиться к постоянному расходу щелока, который устанавливают по производительности установки =160000кг/ч, для нормального течения технологического процесса температура в циркуляционной трубе должна поддерживаться на уровне 162°С. Для контроля и 
регулирования данной температуры предусмотрены приборы для измерения и регулирования температуры. 
         
         Уровни жидкости в сборниках, питателе центрифуг, центрифуге,гидроциклонах необходимо поддерживать постоянными, не допуская ни их переполнения, ни полного опорожнения. В указанных случаях будет нарушаться режим работы колонны. 
         Выбранные параметры контроля представлены в таблице 1.1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

ПОХНП.В. 00. 00. 00 ПЗ

3. Выбор и обоснование технических средств автоматизации

Применение пневматических приборов обосновано пожароопасностью и взрывоопасностью данного производства.

При выборе приборов мы используем принцип унификации, то есть используем однотипные технические способы автоматизации. Это обеспечивает взаимозаменяемость, удобство эксплуатации, настройку и комплектацию приборов. Все важные параметры технологического процесса должны контролироваться самопишушими приборами, которые одновременно являются и показывающими.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Список использованной литературы.

1. Полоцкий Л.М.,Лапшенков Г.И. Автоматизация химических производств.-М.:«Химия»,1982.- 296 с.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

ПОХНП. Р.00.00.00.ПЗ

2. ГОСТ 21.404-85. Автоматизация технологических процессов.Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.

Приложение Б

Таблица 1.1. Выбор параметров контроля, защиты и автоматизации.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.